附件1

人工耳蜗救助项目定点康复机构

认定及管理办法

（修订版）

第一章 总  则

第一条  人工耳蜗项目是指中国残联组织实施的听障儿童人工耳蜗植入与康复训练项目。

第二条  中国聋儿康复研究中心负责各级定点康复机构评估、认定与管理，监管定点康复机构服务质量。

第三条  各省残联负责省内定点康复机构的初评与推荐、技术培训、服务监管、经费拨付。

第四条  定点康复机构包括省级和省级以下基层聋儿康复机构。定点康复机构承担救助对象术后康复训练、术后康复跟踪评估与指导、康复档案建立与填报。

第二章  定点机构认定程序

第五条  符合《人工耳蜗救助项目定点康复机构认定标准》（附件1-1）的康复机构，填写《人工耳蜗救助项目定点康复机构申报审批表》（附件1-2），向当地残联提出书面申请，经省残联初评、审核、推荐上报中国聋儿康复研究中心。机构申请时间及次数不限。

第六条  中国聋儿康复研究中心组织专家对上报的书面申请材料进行审核，必要时安排专家现场评估，认定结果正式发函给各省残联。

第三章  定点机构工作要求

第七条  机构法人作为项目负责人，保障本机构术后康复安置工作的顺利开展。

第八条  首次承担项目服务的人员须通过中国聋儿康复研究中心或省级康复中心项目专项技能培训考核。每年至少参加1次国家级或省级技术培训。要为每名项目受助人确定责任教师，原则上一学期内责任教师不得随意更换。

第九条  机构严格遵照《听障儿童机构康复教育工作规范》和《听障儿童个别化教学操作规范》做好康复服务工作。在项目受助人开机后两周内对其进行康复训练，提供1学年的康复服务，并进行为期3年的跟踪评估。

机构提供的康复训练方式包括全日制康复和亲子同训、预约单训或家庭指导等非全日制康复。全日制康复每天单训不少于30分钟，非全日制康复每周不少于3次，每次不少于1小时，并做好康复教学记录。

第十条  机构要建立教学质量评价制度，加强教学研讨，及时调整、改进教学策略和教学手段。

第十一条  机构真实、准确、及时做好康复评估数据填报工作。基层定点机构报至省级定点康复机构，汇总、审核后上报中国聋儿康复研究中心。

第十二条  负责家长的培训工作。设立术前和术后家长培训课程，有计划，有讲义，有培训档案。家长对项目救助内容及标准知情率达100%。

第十三条  通过爱耳日、儿童节等活动，向社会展示人工耳蜗救助的成效，使社会和家长感受到党和政府对听障儿童的关怀。

每所机构每年按照收训总数10%比例上报康复典型事迹的宣传材料，包括基本情况介绍、术前术后阶段评估录像、家长感言等内容的文字及影像资料。

第十四条  将项目受助人接受康复训练经费救助的情况填入《聋儿（人工耳蜗）康复救助项目救助卡》，每项救助内容需要由受助监护人签字，并按照项目实施方案及经费管理要求，专款专用，单独列支，并主动接受财政、审计、监察等部门的监督和审计。

第四章  定点机构管理

第十五条  残联与定点康复机构签订责任书，明确双方的责任及要求。

第十六条  省残联对定点康复机构开展项目督导检查与评估，评估结果将作为下一年度任务分配的重要依据。

第十七条  中国聋儿康复研究中心对定点康复机构实施年度质量考评，如出现下列行为之一，在规定时限内经复查仍不合格，将暂停其承担项目任务或取消定点康复机构资格。

1、借项目名义，额外收取项目受助人费用；

2、连续两年未承担项目任务；

3、连续两年考核不合格。

第十八条  本办法自公布之日起执行。凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第十九条  本办法由中国聋儿康复研究中心负责解释。

附件1-1   人工耳蜗救助项目定点康复机构认定标准

附件1-2   人工耳蜗救助项目定点康复机构申报审批表

附件1-1

人工耳蜗救助项目定点康复机构认定标准

省级定点康复机构认定标准

——基本条件

1、申请机构须为全国残疾人康复工作办公室聋儿康复协调组办公室登记的法人机构。

2、申请机构须通过全国残疾人康复工作办公室聋儿康复协调组办公室或省残联开展的年检工作。

3、申请机构符合《省级听力语言康复中心建设标准》。

——基本标准和相关要求

申请机构在达到以上基本条件的基础上，为满足项目工作需要应达到以下：

一、业务职能

（一）普及人工耳蜗知识

1、为患者提供人工耳蜗技术咨询。

2、为本省专业技术人员和家长提供人工耳蜗知识培训。

（二）术前术后评估

1、具有对适应证患者进行术前筛查和术后康复评估的服务能力，包括小儿裸耳听力测试、助听听阈测试、听觉能力评估、言语能力评估、学习能力和精神行为发育评估。

2、具有组织术前、术后疑难病例会诊的能力。

（三）术后调机

能够承担人工耳蜗术后调试服务。

（四）术后康复

1、能够按照受助人特点和需求，采用适宜、有效的安置方式开展术后康复训练。

2、具有规范的康复服务工作流程，能够开展医教结合、个别化教学及学前教育等业务，促进听障儿童全面康复。

3、具有康复质量评价体系。

4、具备开展聋儿随班就读长期跟踪指导、评估的工作体系和能力。

（五）档案管理

能够按照项目要求建立人工耳蜗植入者术前、术后康复评估及康复教学的文字、图片和音像档案，提供术后康复教学及评估资料。

（六）基层指导和评估

能够承担对基层定点康复机构的技术指导和培训、项目质量评估。

二、人员岗位要求

（一）项目管理人员

1、岗位职数：1名。

2、岗位职责：

（1）全面负责项目管理工作。

（2）负责项目质量评价工作。

3、人员要求：

（1）由机构主任担任或分管聋儿康复工作的负责人担任。

（2）了解听力学、康复教育以及人工耳蜗相关知识。

（3）承担康复机构业务管理工作，有一定的业务管理和协调能力。

（4）经过国家项目管理专项培训。

（二）听力技术人员

1、岗位职数：不少于2名。

2、岗位职责：承担项目小儿听力测试、助听器验配与评估、听觉言语测试、儿童精神行为筛查和术后调机工作。

3、人员要求：

（1）取得国家助听器验配师及中国聋儿康复研究中心小儿听力学、人工耳蜗调机师资格培训认证。

（2）掌握小儿听力学知识及相关知识的专业技术人员。

（3）具备小儿行为测听（视觉定向反应测听、行为观察反应测听、游戏测听、纯音测听）及人工耳蜗调试能力。

（4）具备听觉言语评估、智力测试和精神行为评估能力。

（三）康复教师

1、岗位职数：集体课教师与术后在训聋儿配比不低于1：6—8；单训课教师与术后在训聋儿配比不低于1：6，其中至少有1名通过培训取得中国聋儿康复研究中心家听觉口语法教师认证。

2、岗位职责：承担术后康复教学及评估工作。

3、人员要求：

（1）具有人工耳蜗术后听觉言语康复教学能力。

（2）具有听觉言语康复评估能力。

（3）具有家庭康复指导及培训能力。

（4）经项目专项技能培训考试合格或具有一年以上人工耳蜗康复教学经验。

（四）后续康复指导人员

1、岗位职数：不少于1名。

2、岗位职责：承担项目救助对象的走向跟踪，对家长进行后续康复指导工作。

3、人员要求：

（1）具有人工耳蜗术后康复教学及评估能力。

（2）具有家庭康复指导和协调沟通能力。

（五）档案管理人员

1、岗位职数：不少于1名。

2、岗位职责：负责项目康复档案建立、管理和上报工作。

3、人员要求：

掌握Word、Excel、PowerPoint及网络信息传输等基本操作技能；具备图片处理、剪辑、刻录等工作技能。

三、仪器设备及用品用具

（一）听力设备：具备开展小儿听力测试、助听器验配与评估的设备（听力计必须具备带有声场和视觉强化测试条件，游戏测听须配备玩具，声级计、HIPRO等）。

（二）电化教学设备：能够开展教学的必备教学设备，如：投影仪、摄像机、照相机、电视机、VCD机、计算机、打印机、扫描仪等。

（三）玩教学具及图书：具备开展集体教学和个别化教学所需的玩教学具及图书，符合儿童年龄特点，并定期更新。

（四）评估工具：具备开展听觉、言语、学习能力及精神行为评估的测试用具。

四、收训能力

达到省级听力语言康复中心建设的收训要求，其中人工耳蜗年收训能力不少于20名。

五、场地

在符合《省级听力语言康复中心建设标准》教学场地要求的基础上，必须具备以下条件：

（一）教学场地：

1、单训室与机构在训聋儿配不低于1:6；

2、单训室本底噪声小于35dBA,混响时间0.4秒；集体课教室本底噪声小于45dBA,混响时间0.6秒。

3、亲子教室面积不少于15平方米。

（二）听力评估场地：

1、人工耳蜗编程室1间。

2、具有标准隔声条件的测听室不少于1间。

基层定点康复机构认定标准

——基本条件

1、申请机构须在全国残疾人康复工作办公室聋儿康复协调组办公室登记的法人机构。

2、申请机构通过基层达标验收且为合格。

3、申请机构须通过全国残疾人康复工作办公室聋儿康复协调组办公室或省残联开展的年检工作。

4、基层机构认定须符合《听障儿童康复机构基本标准》。

——基本标准和相关要求

申请机构在达到以上要求的基础上，为满足项目工作需要应达到以下基本标准和相关要求：

一、业务功能

（一）家长培训：能够为聋儿家长提供人工耳蜗技术咨询、康复培训。

（二）术前评估：能够开展聋儿听力测试及评估。

（三）术后康复：能够为植入者提供家庭指导、机构康复和预约单训等多种形式的康复服务，确保康复效果。

（四）档案管理：能够按照项目要求建立人工耳蜗植入者术前、术后康复评估及康复教学的文字、图片和音像档案，提供术后康复教学及评估资料。

二、人员岗位要求

（一）项目管理人员

1、岗位职数：1名。

2、岗位职责：

（1）全面负责项目管理工作。

（2）负责项目质量评价工作。

3、人员要求：

（1）由机构主任担任或分管聋儿康复工作的负责人担任。

（2）了解听力学、康复教育以及人工耳蜗相关知识。

（3）承担康复机构业务管理工作，有一定的业务管理和协调能力。

（4）经过国家项目管理专项培训。

（二）听力技术人员

1、岗位职数：不少于1名。

2、岗位职责：承担小儿行为测听（包括助听器验配后声场评估）、听觉言语测试。

3、人员要求：

（1）具有听力学教育背景或经过听力学专项技能培训，掌握小儿听力学知识及人工耳蜗相关知识的专业技术人员。

（2）初步具备小儿听力学评估能力。

（3）能够开展听觉、言语能力、智力测试和精神行为评估。

（4）经项目认定的专项技能培训考试合格。

（三）康复教师

1、岗位职数：集体课教师与术后在训聋儿配比不低于1：6-8；单训课教师与术后在训聋儿配比不低于1：6，其中至少有1名通过中国聋儿康复研究中心或中聋委托举办的听觉口语法短期培训与认证。

2、岗位职责：承担术后康复教学及评估工作。

3、人员要求：

（1）具有人工耳蜗术后听觉言语康复教学能力。

（2）具有听觉言语康复评估能力。

（3）具有家庭康复指导及培训能力。

（4）经项目专项技能培训考试合格或具有一年以上人工耳蜗康复教学经验。

（四）后续康复指导人员

1、岗位职数：不少于1名。

2、岗位职责：承担项目救助对象的走向跟踪，对家长进行后续康复指导工作。

3、人员要求：

（1）具有人工耳蜗术后康复教学及评估能力。

（2）具有家庭康复指导和协调沟通能力。

（五）档案管理人员

1、岗位职数：不少于1名。

2、岗位职责：负责项目康复档案建立、管理和上报工作。

3、人员要求：

掌握Word、Excel、PowerPoint及网络信息传输等基本操作技能；具备图片处理、剪辑、刻录等工作技能。

三、仪器设备及教学用具

（一）听力设备：能够开展听力学评估的基本设备，如听力计、视觉强化测试设备。

（二）电化教学设备：能够开展教学的必备教学设备，如：投影仪、摄像机、照相机、电视机、VCD机、计算机、打印机、扫描仪等。

（三）玩教学具及图书：具备开展集体教学和个别化教学所需的玩教学具及图书，符合儿童年龄特点，并定期更新。

（四）评估工具：具备开展听觉、言语、学习能力及精神行为评估的测试用具。

四、 收训能力

人工耳蜗年收训能力不少于6名。

五、场  地

在符合《听障儿童康复机构基本标准》教学场地要求的基础上，必须具备以下条件：

（一）教学场地：

1、单训室与机构在训聋儿配不低于1:6；

2、单训室本底噪声小于35dBA,混响时间0.4秒；集体课教室本底噪声小于45dBA,混响时间0.6秒。

3、亲子教室面积不少于15平方米。

（二）听力测试场地：

具有标准隔声条件的测听室1间。

附件1-2

人工耳蜗救助项目定点康复机构申报审批表

| 机构注册名称 | （盖章） | 是否独立 法人 | 是 □ 否 □ | 机构法人 | （签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织机构 代码 |  |  |  |
| 机构地址 | __________省________市_________ 县（区） __________ | 邮 编 |  |
| 项目负责人 | （签字） | 技术职称 |  | 联系方式 | 电话 |
|  |  |  |  |  | 传真 |
|  |  | 行政职务 |  |  | Email |
| 机构成立时间 |  | 经费来源 | □拨款 □自筹 □其他____ |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 人员 | 工作人员共（ ）名，其中：行政管理（ ）名，专业人员（ ）名； 1、听力人员（ ）名 （其中：取得国家助听器验配资格 名；取得中聋康小儿听力学认证 名；取得中聋康调机培训认证 名） 2、康复教师（ ）名 （其中持有教师证 名；取得听觉口语法教学培训认证 名） |
| 设备 | 1、听力设备： 带有声场和视觉强化测试条件的听力计□ 声级计□ 测听玩具□ 2、教学设备： 电化教学设备：计算机□ 投影仪□ 摄像机□ 照相机□ 电视机□ DVD机□ 打印机□ 扫描仪□ 3、玩教具：玩具人均 件/套，图书人均 册 4、评估用具：听觉评估□ 言语评估□ 学习能力及精神行为评估□ |
| 场地 | 建筑总面积（ ）㎡，布局是否相对独立：是□ 否□ 单训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；集体教室（ ）间，面积（ ）㎡/间 亲子活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间 测听室（ ）间，面积（ ）㎡/间；编程室（ ）间，面积（ ）㎡/间 |
| 业务 | 全日制机构在训聋儿（ ）名（其中助听器康复 名，人工耳蜗康复 名）；非全日制康复聋儿（ ）名（其中助听器康复 名，人工耳蜗康复 名）； |
|  | *是否开展省内技术人员培训 是□ 否□ 是否开展家长培训 是□ 否□ |
|  | 是否开展以下听力服务： 纯音测听□ 助听器选配及评估□ 听觉言语能力评估□ 耳蜗调机 □（澳大利亚□ 奥地利□ 美国□ 国产□） 学习能力及精神行为发育测试□ 组织会诊□ 其他： |

| 开展 情况 | 是否开展以下康复服务： 1、集体教学 是□（班级数： ； 名聋儿/班） 否□ 2、个别化教学 是□ 否□ （1）是否开展听觉口语法教学 是□ 否□ （2）训练频次：机构在训频次： 次/周/人， 分钟/次/人； 亲子同训频次： 次/周/人， 分钟/次/人；预约单训频次： 次/周/人， 分钟/次/人 3、是否开展后续康复指导 是□（频次： 次/ /人） 否□ 4、是否开展医教结合服务 是□ 否□ |
| --- | --- |
|  | 是否建立以下业务档案： 1、耳蜗咨询档案： 是□ 否□ 2、术前和术后评估档案：是□ 否□ 3、术后康复教学档案：是□ 否□ |
| 申请理由阐述 | 签字（盖章） 日期： |
| 当地残联推荐意见 | 签字（盖章） 日期： |
| 省残联 推荐意见 | 是否为全聋协办登记的法人机构 是□ 否□； 是否通过年检 是□ 否□ 3、省级机构达标 类 / 基层机构达标验收 是□ 否□ 4、综合推荐意见： 签字（盖章） 日期 |
| 专家评审 意见 | 签字（盖章） 日期 |

*号项省级以下基层康复机构不填。

附件2

人工耳蜗救助项目定点医院工作管理办法

（试 行）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强人工耳蜗救助项目定点医院的规范管理，特制定本办法。

第二条  本办法所指的定点医院，是经卫生部、中国残联共同发文确定，承担人工耳蜗救助项目有关工作，并签订项目责任书的医院。

第二章  工作职责

第三条  负责做好项目产品的接收、管理以及与救助对象监护人的交接登记工作。

第四条  负责做好救助对象复筛、植入手术、术后开机和调机工作。

第五条  负责做好患者的后续跟踪服务，协助康复机构做好康复案例会诊工作。

第六条  按照项目要求做好档案数据上报工作，接受检查和评估。

第三章  工作要求

第七条  承担任务前须签订《人工耳蜗救助项目定点医院责任书》。

第八条  成立项目工作组，明确项目负责人和联络人，建立项目管理工作流程，严格按照项目要求的时限保质保量完成任务。

——项目负责人负责协调、保障项目在本院的顺利实施，做好与中国残联、省残联项目办公室的协调与沟通；

——项目联络人负责本院与中国残联、省残联项目办公室的日常工作联络及档案的报送工作。

第九条  做好人工耳蜗产品的接收、管理，验收后签署《产品验收单》，项目产品均为免税产品，只能用于指定的项目救助对象。

第十条  严格执行《人工耳蜗救助项目复筛标准》，按照中国残联和省残联项目办公室安排的不同人工耳蜗救助项目的受助名单和时间，核实患者身份，完成救助对象的复筛工作。

——复筛通过的患者，医院须在10个工作日内完成植入手术。如患有急性上呼吸道感染、急性中耳炎等不适宜立即实施手术的疾病，可以暂缓手术。

——复筛未通过的患者，医院须在2个工作日内将复筛结果报省残联项目办公室。

第十一条  做好救助对象植入手术可能出现的风险和术后开机、调机、复查等相关事宜的知情告知工作，按要求与救助对象监护人签署《手术知情同意书》。

第十二条  严格按照项目要求，由项目备案的医生承担植入手术，按照项目时限保质保量完成手术。

第十三条  术后一年内为救助对象提供开机及不少于4次的调机，如救助对象自行更换调机机构，医院向患者提供最后一次的调机数据。

第十四条  在项目付费标准内，向救助对象免费提供优质服务，不得收取其他费用。

——“聋儿（人工耳蜗）康复救助项目”：救助对象在定点医院的术前检查费、住院费（手术费和其它费用）、开机费及术后一年内的4次调机费，由中央财政按每人12000元标准补助。复筛未通过的患者，一切检查费用由患者家庭自行承担，项目不提供补贴。

——“听力重建  启聪行动”项目：费用由救助对象家庭承担。

第十五条  在救助对象出院前完成费用的结算，可采用救助对象监护人签署《手术费申领单》，经省残联项目办公室核实、拨付手术费至定点医院；也可采用救助对象监护人垫付，凭医疗费用收据（或发票）到原申请地省级残联按资助标准报销。

第十六条  按照中国残联、省残联项目办公室要求的时间做好项目档案信息报送工作：

——术后1个月内将《中国残联采购产品使用登记表》报省残联项目办公室。

——术后2个月内将《受助人筛查及手术记录》报省残联项目办公室，作为手术和调机经费的核拨依据。

第十七条  加强手术医师和相关技术人员的培训与管理，确保手术及其它服务质量。

第四章  考核评估

第十八条  中国残联和卫生部负责组织专家对定点医院项目执行情况进行考核评估。

第十九条  定点医院在管理和执行中有下列行为之一，一经查实，除按照有关规定处理外，取消定点医院资格。

（一）未按要求核实患者身份，非救助对象接受植入手术；

（二）患者植入的为非项目提供产品；

（三）出现严重医疗事故或重大医疗差错的；

（四）不服从项目管理，严重违反项目有关规定的。

第二十条  本办法自公布之日起执行。凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第二十一条  本办法由中国残联项目办公室负责解释。

附件2-1 人工耳蜗救助项目定点医院准入标准（试行）

附2-1

人工耳蜗救助项目定点医院准入标准

（试行）

一、医疗服务

1、三级甲等医院，具有卫生行政部门核准的科目。

2、设置独立的耳鼻咽喉科十年以上，床位30张以上，其技术水平处于三级甲等医院专业领域先进地位。科内设置单独的耳科专科（或者专业组）：床位10张以上，能够独立完成耳显微外科各类常规手术。具有独立完成人工耳蜗植入手术50例以上经验。

3、耳鼻喉科近三年来无医疗事故或重大医疗差错。

4、手术室：手术室具备千级空气层流系统。具有符合要求的耳科手术显微镜、耳科手术电钻系统、摄录系统，标准化的耳科手术器械和人工耳蜗植入手术专用器械。麻醉科应具备丰富的婴幼儿手术经验。

5、全身病发症处理综合抢救能力：具备有婴幼儿救治经验的重症监护室、介入放射等影像专业科室的支持。

6、已经成立人工耳蜗中心或者人工耳蜗植入小组，其成员应包括耳科医师、听力师、助听器验配师、聋儿语训教师（可与当地聋儿康复机构合作）、儿科医师及心理医师等人员。

7、具有独立完成人工耳蜗植入手术50例以上的主刀医师至少1名，有参加人工耳蜗手术经验的助手医师至少2名以上。

二、医生资格

1、取得《医师执业证书》，执业范围为耳鼻咽喉—头颈外科。

2、具有副主任医师或以上专业技术职务任职资格。

3、有10年以上耳鼻咽喉—头颈外科临床诊疗工作经历。

4、具有独立完成人工耳蜗植入手术50例以上经验。

5、近三年来无医疗事故或者重大医疗差错。

6、经过本项目考核认可，必要时须经过适当的培训。

三、小儿听力学服务

（一）业务能力

1、能够向患儿家属提供人工耳蜗技术咨询。

2、能够承担术前综合评估能力：

（1）能够对小儿的听力损失做出定性、定量和定位的诊断。

（2）能够开展常规听力学检测：包括小儿行为听力测试（裸耳及助听后）、纯音测听、小儿言语测试、听性脑干反应（ABR），听觉稳态诱发反应（ASSR），声导抗，耳声发射（OAE）等主观和客观听力测试。

（3）具有术前疑难病例会诊的能力。

3、术中监测：能够独立开展常规和疑难病例的术中听力学监测工作。

4、术后调机：能够独立完成人工耳蜗调试工作，并能进行准确分析和正确处理疑难病例的工作。

5、能够建立项目工作要求的术前评估、术中监测、术后调试的文字、图片和音像的档案。

（二）人员要求

听力学技术人员

1、岗位指数：至少3-4名（包括听力医师1-2名和听力技术员2名，可完成本项目要求的术前听力学诊断、助听器选配、术中监测、术后调试疑难病例会诊工作）。

2、岗位要求：

2.1听力医师：本科及以上学历；要求具有良好的听力学教育背景；技术职称为副主任医师；从事小儿听力学工作至少三年以上。

2.2听力技术员

（1）大专及以上学历。

（2）接受过正规听力学培训。

（3）从事临床听力学工作至少三年以上，了解儿童的心理和行为特点，有一定的与儿童沟通的技巧，具备儿童听力评估能力。

（4）专项技能培训考试合格者。

术中监测人员

1、岗位指数：1名（可兼）。

2、岗位要求：

（1）接受过系统培训的听力学技术人员。

（2）具有临床客观听觉功能测试1年以上工作经验。

（3）具有人工耳蜗术后调试1年以上工作经验，熟练掌握设备工作原理、安装、连接、阻抗测试。

术后调机人员

1、岗位指数：至少1名（可兼）。

2、岗位要求：

（1）具有大专及以上文化程度，有听力学基础，经过至少一年专业培训的听力学人员。

（2）经过人工耳蜗技术培训，掌握人工耳蜗工作原理、结构、体外设备使用等相关知识。

（3）了解康复听力学、掌握小儿听力学，有较丰富的小儿行为测听经验。

（4）熟练使用调试软件，可独立处理调试中遇到的问题。

（三）设备及用品用具

听力学诊断设备：

1、小儿行为听力测试设备：带有声场和视觉强化条件的听力计，游戏测听玩具，儿童用桌椅，声级计。

2、听觉稳态诱发反应仪。

3、听性脑干反应仪。

4、耳声发射仪。

5、声导抗测试仪。

人工耳蜗术中监测设备

人工耳蜗术后调试设备

（四）规模与场地

1、听力诊断场地与规模

符合GB/T16403和GB/T16296的隔声要求的测听室至少2间，面积至少6平方米；通风好，照明好，用于小儿行为听力测试的隔声室需要适当适合儿童特点的装饰；用于听觉诱发反应的隔声室还需要设置电屏蔽。

2、术后调试场地与规模

（1）独立的调试室不少于1间，面积不少于20m2/间，室内及周围环境要安静。

（2）室内采光、通风良好。

附件3

助听器救助项目定点验配机构认定及管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条  助听器救助项目是指中国残联组织实施的为听障儿童免费提供助听器与康复训练的项目。

第二条  中国聋儿康复研究中心负责各级定点验配机构评估、认定与管理，监管定点验配机构服务质量。

第三条  各省残联负责省内定点验配机构的初评与推荐、技术培训、服务监管、经费拨付。

第四条  定点验配机构承担救助对象的听力测试、耳模制作、助听器验配与评估、听力服务档案建立与评估数据填报。

第二章  定点机构认定程序

第五条  符合《助听器救助项目定点验配机构标准》（附件1）的医疗、康复单位及各类助听器验配店均可填写《助听器救助项目定点验配机构申报审批表》（附件2），向当地残联提出书面申请，经省残联初评、审核、推荐上报中国聋儿康复研究中心。机构申请时间及次数不限。

第六条  中国聋儿康复研究中心组织专家对上报的书面申请材料进行审核，必要时安排专家现场评估，认定结果正式发函给各省残联。

第三章  定点机构工作要求

第七条  机构法人作为项目负责人，确保项目物资安全、有效使用。

第八条  机构承担项目验配的技术人员在取得国家助听器验配师资格证的基础上，须通过中国聋儿康复研究中心小儿听力学培训认证。

第九条  机构要严格遵照《助听器验配操作技术规范》（附件3），为救助对象提供优质服务。助听器首次验配后一年内为救助对象进行不少于2次的助听器使用效果评估与调试，其中第一次须为首次验配后3个月内。

第十条  机构为每名救助对象建立听力服务档案，填写项目数据信息统计表，并报当地残联。

第十一条  机构要及时掌握救助对象设备运行状态，主动与助听器服务网点联系，协调解决助听器维修和零配件更换。

第十二条  机构要培训家长使其掌握助听器使用及保养基本常识，科学使用助听器。家长培训率达100%。

第十三条  机构要做好交接登记，项目助听器不得挪用、截留或出售，并主动接受残联、财政、审计、监察等部门的监督和审计。

第四章  定点机构管理

第十四条  残联与定点验配机构签订责任书，明确双方的责任及要求。

第十五条  省残联对定点验配机构开展项目督导检查与评估，评估结果将作为下一年度任务分配的重要依据。

第十六条  中国聋儿康复研究中心对定点验配机构实施年度质量考评，如出现下列行为之一，在规定时限内经复查仍不合格，将暂停其承担项目任务或取消定点验配机构资格。

1、借项目名义，额外收取项目受助人费用；

2、连续两年未承担项目任务；

3、连续两年考核不合格。

第十七条  本办法由中国聋儿康复研究中心负责解释。

附件3-1   助听器救助项目定点验配机构标准

附件3-2   助听器救助项目定点验配机构申报审批表

附件3-3   助听器验配操作技术规范

附件3-1

助听器救助项目定点验配机构标准

第一章  总  则

第一条  为使助听器验配机构的建设满足安全、卫生和使用功能方面的基本要求，特制定本标准。

第二条  本标准适用于城镇新建、改建和扩建助听器验配机构（以下简称“机构”）的基本标准。

第三条  助听器验配机构是对听力语言残疾人提供助听器与验配服务的重要场所。

1、机构业务用房要相对集中，使用面积不少于40平方米。

2、机构按功能设置科室，每室宜独立。

第二章  科室设置

第四条  机构应设置病案室、测听室、耳模室、助听器验配室、助听器维修室、评估室及康复指导室。

1、测听室及评估室须符合国家标准GB/T16403和GB/T16296关于声场及测听室建设标准。其余科室须按卫生部1994年颁布《医疗机构基本标准》（试行）设置。

2、病案室：不少于10平方米，用于保管医疗及康复档案。

3、测听室：不少于10平方米，用于对听力语言残疾人进行听力检测。

4、耳模室：不少于10平方米，用于制作耳模。

5、助听器验配室：用于助听器的验配和评估（可与测听室合用）。

6、助听器维修室：用于承担助听器的日常维护和维修（可与耳模室合用）。

7、学习能力评估室：不少于10平方米，用于评估小龄听障儿童的学习能力和行为能力。

8、康复指导室：指导或协助听力语言残疾人度过配戴听辅器具适应期（可与学习能力评估室合用）。

第五条  机构除执行本标准外，必须符合国家现行相关强制性标准。

第三章  人员要求

第六条  机构内医师及助听器验配师须依法取得执业医师和助听器验配师资格，配备不少于3名。

第七条  每科室至少有1名相应的专业技术人员。

第八条  机构专业技术人员不低于职工总数70%。

第四章  设备配置

第九条  基本设备

耳鼻喉科常规检查设备。

第十条  开展助听器验配的相关设备

1、主（客）观测听设备

多频稳态听觉电位诱发电位仪

视觉强化仪

纯音测听仪

多频声导抗仪

2、助听器验配评估设备

助听器分析仪

带扬声器的纯音听力计

计算机、编程器

3、耳模制作设备

4、助听器维护及维修设备

5、助听器检测仪

声场校准设备

声级计

6、听觉言语评估、学习能力评估设备或工具

第五章  机构管理

第十一条  机构须在当地政府相关部门注册，取得合法执业资格。

第十二条  机构注册资金到位，制定相关规章制度、岗位职责。

第十三条  助听器验配流程须按《助听器验配工作指南》执行。

附件3-2

助听器救助项目定点验配机构申报审批表

| 机构注册名称 | （盖章） | 是否独立 法人 | 是 □ 否 □ | 机构法人 | （签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织机构 代码 |  |  |  |
| 机构地址 | __________省________市_________ 县（区） __________ | 邮 编 |  |
| 项目负责人 | （签字） | 技术职称 |  | 联系方式 | 电话 |
|  |  |  |  |  | 传真 |
|  |  | 行政职务 |  |  | Email |
| 机构成立时间 |  | 经费来源 | □拨款 □自筹 □其他____ |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 业务范围 | 听力测试 | 视觉强化测听□ 游戏测听□ 纯音测听□ 言语测试□ 听性脑干反应（ABR）□ 声导抗□ 耳声发射（OAE）□ 听觉稳态诱发反应（ASSR）□ |
|  | 助听器验配 及评估 | 助听器验配□ 助听器效果评估□ |
|  | 耳模制作 | 是 □ 否 □ |
| 技术人员 | 姓名 | 技术职称 | 主岗工作 | 临床听力学工作年限 | 国家助听器 验配师资格 | 小儿听力学 培训认证 |
|  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |
|  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |
|  |  |  |  |  | 是 □ 否 □ | 是 □ 否 □ |
| 设备 | 听力检测 设备 | 视觉强化测听仪□ 纯音测听仪□ 纯音测听仪（带声场）□ 游戏测听玩具□ 儿童用桌椅□ 声级计□ 听觉稳态诱发反应仪□ 听性脑干反应仪□ 耳声发射仪□ 声导抗测试仪□ |
|  | 助听验配及 评估设备 | 电脑□ 编程器□ 助听器效果评估词表（卡片）□ |
|  | 声场校准 设备 | 声级计□ 型号________________ |
| 服务场所 | 测听室（ ）间，面积（ ）㎡/间，是否符合声学要求：是□ 否□ 小儿行为听力检测室室内布置是否符合儿童特点：是 □ 否 □ 客观听力检测室的隔声室是否具有电屏蔽功能：有 □ 无 □ |
| 申请理由 阐述 | 签字（盖章） 日期： |
| 当地残联 推荐意见 | 签字（盖章） 日期： |
| 省残联 推荐意见 | 签字（盖章） 日期 |
| 专家评审 意见 | 签字（盖章） 日期 |

附件3-3

助听器验配操作技术规范

第一章  总  则

第一条  为了正确引导助听器销售和助听器验配行为，维护听力残疾人的合法权益，特制定本规范。

第二条  助听器属于用于补偿听力的康复设备，必须经过验配方能使用。

第三条  助听器的验配需要具备相应的环境和硬件条件。

第四条  助听器的验配必须由取得验配师资格的专业人员进行操作。

第五条  验配使用的助听器必须是经国家康复器械质量监督检验中心检验合格的产品。

第六条  验配机构负责助听器售后服务。

第七条  助听器耳模材料必须是对人体无损伤，不产热、无形变，符合国家有关规定的化工产品。

第二章  一般要求

第八条  助听器验配用房要相对集中，使用总面积应＞40m2。按功能划分为接诊区、测听区、助听器调试区、康复指导区。

第九条  验配所需物品和设备至少应包括：耳镜、声级计、纯音听力计、声导抗仪、计算机、编程器、助听器分析仪、听力语言康复评估用具、制取印模设备等。

第十条  测听和助听器验配设备要按规定，定期送计量监督部门进行检验和校准。

第三章  助听器验配适应证及转诊指标

第十一条  听力障碍分级标准：轻度听力障碍（26-40 dB HL）；中度听力障碍（41-60 dB HL）；重度听力障碍（61-80 dB HL）；极重度听力障碍（＞80 dB HL）。

第十二条  助听器适应证：首选听力损失＜90dB HL的感觉神经性聋患者，听力损失＞90dB HL，暂时不具备人工耳蜗植入条件者，也应及时选配相应的助听器。

第十三条  原则上要双耳配戴助听器，如因故只能单耳配用时，一定要向患者讲清单耳配戴助听器的缺点。

第十四条  遇到以下情况应停止向听障者推荐助听器并首先考虑就医。①传导性耳聋；②发生在3个月内的进行性听力下降；③反复出现的波动性听力下降；④伴有耳痛、耳鸣、眩晕或头痛；⑤外耳道耵聍栓塞或外耳道闭锁。

第四章  助听器验配程序

第十五条  凡决定验配助听器者，必须建立康复档案，包括病人一般资料、耳聋病史和耳科检查所见。

第十六条  助听器验配前先做听力检查，根据患者年龄和配合程度采用相应的主观或/和客观检查方法。

第十七条  对疑有脑瘫、弱智、孤独症、多动症、交往障碍、发育迟缓等疾患的小龄听障儿童，要进行学习能力测验及相关精神智力检查，排除非听力性言语障碍。

第十八条  正式验配前要使用2～3款助听器进行预选，其目的是在验配助听器之前选择好助听器的种类、形状、输出、频响曲线。

第十九条  结合配戴者的年龄、病因、听力损失程度选择不同验配公式。

第二十条  要根据听力损失的程度选择助听器的最大声输出，一般轻度聋选择最大声输出小于105dB（SPL）的助听器；中度聋选择最大声输出为115-124 dB（SPL）的助听器；重度聋选择最大声输出为125-135 dB（SPL）的助听器；极重度聋选择最大声输出为135 dB（SPL）以上的助听器。但对于听力损失呈渐进性下降的患者，所选助听器的输出应适当放宽一些。

第二十一条  凡选配盒式和耳背式助听器者，必须制作相应的耳模。

第二十二条  因儿童的耳廓和外耳道还在不断发育，为保证助听效果，耳模需要定期更换。对于成人听障者，助听器出现反馈啸叫或耳模变形时也应及时更换。

第二十三条  助听器调试：将音量调节到一个相对适当的位置，进行真耳介入增益、功能性增益或助听听阈测试。如效果不满意，须更换另一品牌或型号的助听器。

第二十四条  无论成人听障者还是听障儿童配戴助听器后都要进行助听器适应性训练。其主要原则是：助听器音量由小到大，配戴时间由短到长，配戴环境由安静到复杂。

第二十五条  助听器效果评估标准：

| 补偿范围（Hz） | 言语最大识别率（%） | 助听效果满意度 |
| --- | --- | --- |
| 250 - 4000 | ≥90 | 最适 |
| 250 - 3000 | ≥80 | 适合 |
| 250 - 2000 | ≥70 | 较适 |
| 250 - 1000 | ≥44 | 看话 |

第二十六条  小龄听障儿童建议使用声场测听法评估助听效果；成人听障者或大龄听障儿童建议使用介入增益测试法或者进行听觉功能评估，进行听觉功能评估时，儿童的言语识别测试推荐使用《聋儿听力语言康复评估题库》；成人的言语识别测试推荐选用《汉语最低听觉功能测试系列词表》。

第二十七条  在进行助听器验配时要向病人或监护人讲解包括磁电感应装置、音频输入系统、调频接收等助听器辅助装置的作用。

第二十八条  助听器验配结束后，要向配戴者或监护人交待如何配戴和使用助听器，包括电源的开关、音量的控制、电池的更换、耳模的清洁、助听器的保养等有关问题。

第二十九条  对于小龄助听器配戴者要交代听力语言康复指导。

第三十条  助听器验配结束后要定期随访，追踪助听器效果，了解听力变化，复查助听听阈，回答使用者或家长提出的问题等。随访形式可采用询问家长，也可采用问卷形式。随访时间，一般做法是在配戴助听器第一年应每三个月复查一次，以后每半年一次。

附件4

肢体残疾儿童矫治手术项目定点医院准入标准

一、手术医院

二级甲等以上医院

二、骨科或矫形外科

1、床位不少于20张

2、副主任医师以上专家不少于2名

三、麻醉科及手术室

1、有中级以上麻醉医师

2、手术室达到规定标准

四、既往开展矫治手术情况

有较丰富的马蹄内翻足、儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸型及脱位等病种的手术矫治经验。

五、术后训练指导

手术医师或康复医师能够对术后儿童提出康复训练和矫形形器配置意见；术后脑瘫儿童的康复训练由省残联协调安排到定点康复训练机构。

六、定点医院的申报审批

定点医院的申报审批按照《“七彩梦行动计划”实施方案--贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性康复项目实施办法》执行，填报《贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性康复项目定点医院审批表》，与定点医院签定“目标责任书”。

附件4-1  贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性康复项目定点医院审批表

附件4-2  贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性项目定点医院目标责任书

附件4-1

贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性康复项目定点医院审批表

| 医院名称 |  |
| --- | --- |
| 医院类别 | □综合性 □专科性 |
| 医院等级 | □二级 □三级 |
| 骨科情况 | 主任医师 名 副主任医师 名 主治医师 名 |
|  | 病 床 张 |
| 麻醉科及手术室 | 麻醉师(主治医师以上) 名 |
|  | 手术台 台 |
| 既往开展的矫治手术 | □小儿麻痹后遗症 □先天性马蹄内翻足 □臀肌挛缩 □脑瘫肢体畸形 □膝关节屈曲畸形 |
| 康复科情况 | 医学康复科 | □有 □无 |
|  | 矫形器、辅助器具装配意见 | □能提出 □不能 |
| 卫生行政主管部门意见： 盖 章 年 月 日 |
| 省辖市残联意见： 盖 章 年 月 日 |
| 省残联意见： 盖 章 年 月 日 |
| 中国残联社会服务指导中心意见： 盖 章 年 月 日 |

附件4-2

贫困肢体残疾儿童矫治手术抢救性项目定点医院目标责任书

为完成国家为完成《“七彩梦行动计划”实施方案》例贫困肢体残疾儿童矫治手术任务，使贫困肢体残疾儿童通过手术矫治畸形、改善功能，提高生活自理能力，省辖市残联与各手术定点医疗机构签订目标责任书。

一、目标任务

按时完成手术任务   　　例，手术总有效率达到90%以上。

二、措施要求

1、采取院长负责制，成立“十二五”贫困肢体残疾儿童矫治手术任务领导小组，明确相关科室和人员职责，严格按照国家任务要求开展工作。

2、落实手术场地和床位，准备药品、手术器械及耗品等，确保手术顺利进行。

3、对初选患儿严格复筛，确定手术对象。

4、进行必要的术前检查，制定手术计划，做好术前准备，实施手术治疗，确保手术质量。

5、对术后肢体残疾儿童进行康复训练指导和疗效评价。

6、负责一般并发症的处置，对于严重并发症和手术医疗事故争议，及时上报当地卫生行政部门，并妥善处理。

7、规范填写并保存手术档案。

三、本目标责任书自签字之日起生效。

四、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 　　　　　　　　        市残联

签字：                        　（盖章）

乙方：        　　　　　　　　　　　　　（手术定点医院）

签字： 　　　　　　　　　　　　 （盖章）

签书日期：        年   月   日

注：该目标责任书报中国残联社会服务指导中心备案

附件5

脑瘫儿童康复项目定点康复训练机构准入标准

一、定点康复训练机构的范围

全国各级残联康复中心/残疾儿童康复教育中心、综合医院儿童康复科、妇幼保健院儿童康复科、具有合法执业资格的社会办脑瘫儿童康复服务机构。

二、基本设施设备

1、应有符合脑瘫儿童康复的室内外场地，建有运动疗法、作业疗法、言语治疗训练室、教室，其中运动疗法室不小于40㎡，有户外游乐运动场所。儿童通行区域和经常使用的主要公用设施有无障碍设计、地面防滑、走廊墙壁有扶手装置。

2、配有必要的康复训练设备，包括训练垫和床、姿势矫治镜、儿童肋木、儿童平行杠、木条台、箱登、梯背架、梯背椅、训练用扶梯、地梯、脑瘫儿童康复用姿势矫正椅、站立架、踝关节矫正板、图形认知组件、儿童助行器、轮椅、拐杖、弹力绷带等。

三、康复服务能力

1、专业人员： 至少配有1名康复医师、3名康复治疗人员（OT、PT、ST）、和2名特教（幼教）老师。

2、平均日康复训练人数不少于20名。

3、开展脑瘫儿童功能测评、康复计划制定、运动功能、姿势矫正、日常生活自理、言语交流等康复训练活动，培训儿童家长。

4、能够提供全日流程的训练服务，有生活时段的训练内容（茶点、午饭、午休、洗手、入厕、穿脱衣服及鞋袜等活动）。

四、定点康复训练机构申报审批

定点康复训练机构申报审批按照《“七彩梦行动计划”实施方案--贫困脑瘫儿童抢救性康复项目实施办法》执行，填报《贫困脑瘫儿童抢救性康复项目定点康复训练机构审批表》，与定点康复训练机构签定“目标责任书”。

附件5-1  脑瘫儿童康复项目定点康复训练机构审批表

附件5-2  脑瘫儿童康复项目定点康复训练机构目标责任书

附件5-1

贫困脑瘫儿童康复项目定点康复训练机构审批表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 上级主管部门 |  |
| 机构成立时间 |  | 机构登记证号码 |  |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 人员配备 | 工作人员共（ ）名，其中：行政管理（ ）名，康复医师（ ）名，康复治疗师（ ）名，其他（ ）名 |
|  | 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 专 业 | 职 务（称） | 主 岗 工 作 |
| 设备设施 | 1.教学设备：□电视机 □DVD □录音机 □数码照相机 □数码摄像机 □电脑 □投影仪 □钢琴或电子琴 □游戏活动器械 □玩教具：玩具人均 件/套，图书人均 册 2.康复训练设备：□教育评估工具□认知训练设备□感统训练器具□音乐训练设备□言语沟通训练设备□多感官训练设备 3.其他：□球池 □沙池 □水池 □沙水盘 |
| 场地规模 | 1．训练场地：室内使用面积（ ）㎡，室外运动场地面积（ ）㎡，布局是否相对独 立：是□ 否□ 2．功能用房：单训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；集体教室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教育评估室（ ）间，面积（ ）㎡/间；感统训练室（ ）间，面积（ ）㎡/间；音乐/游戏活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长培训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；亲子活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教师办公室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长/儿童休息室（ ）间，面积（ ）㎡/间；儿童图书室（ ）间，面积（ ）㎡/间 3．其他用房：儿童专用卫生间 □有 □无；独立的厨房操作间 □有 □无； |
| 业务开展 | 年收训脑瘫儿童 名，其中日间训练 名，寄宿训练 名，其他 名 |
|  | 是否开展社区培训指导： 是□（年培训家长/亲友 名，社区康复员 名， 其他 名） 否□ |
|  | 既往开展服务：□康复咨询 □康复评估 □运动疗法 □作业疗法 □言语疗法 □理疗 □传统疗法 □生活自理能力训练 □社会适应性训练 □矫形器装配 □引导式教育 □家长培训 |

| 上级主管部门意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 省辖市残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 省残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 中国残联社会服务指导中心 审核意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |

注：人员配备情况可以另附页

附件5-2

贫困脑瘫儿童康复项目定点康复训练机构目标责任书

为完成《“七彩梦行动计划”实施方案》任务，资助贫困脑瘫儿童进行系统康复训练任务，使脑瘫儿童提高运动功能、生活自理、社会适应和学习能力，使家长掌握康复的基本原则、目标、途径和方法，坚定信心，坚持训练，成为促进孩子发展的重要力量。省辖市残联与承担项目任务的定点康复机构签订目标责任书。

一、目标任务

按要求完成       名贫困脑瘫儿童系统康复训练、家长/亲友培训任务，脑瘫儿童康复训练总有效率≥85%，家长/亲友培训率100%，家长对康复训练知情满意度≥90%。

二、工作要求

1、采取定点康复机构领导负责制，明确相关部门和人员职责，选择技术水平高、态度好的康复专业人员承担康复训练任务，严格按照国家任务要求规范开展工作。

2、对救助儿童进行观察、评估，制定训练计划，确定训练方案，实施系统康复训练，机构训练每年不少于半年；术后脑瘫儿童的康复训练不少于2个月（指：接受矫治手术项目资助的脑瘫儿童）。

3、采取母子同训、专门培训等方式培训家长。

4、机构训练与社区、家庭训练有机结合，开展上门服务和随访工作，做好救助儿童社区、家庭训练的指导和评估，社区、家庭训练指导每月不少于一次。

5、在持续康复训练的基础上，及时协调有关方面，为达到一定能力的适龄儿童入园、入学提供必要的指导、支持和帮助，使他们能够融入社会生活。

6、不发生安全等责任事故。

7、规范填写并保存脑瘫儿童康复训练档案。

三、本目标责任书自签字之日起生效。

四、本目标责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                          市残联

签字：                          （盖章）

乙方：                            （定点康复训练机构）

签字：                               （盖章）

签书日期：        年   月   日

注：该目标责任书报中国残联社会服务指导中心备案

附件6

贫困智力残疾儿童康复救助项目

定点机构准入标准

一、基本设施、条件

1．选址：为保证智力残疾儿童安全，方便智力残疾儿童及其家长往返，定点机构要设置在环境安全、卫生、交通方便的地点。

2．服务规模：省级康复机构接受不少于40名儿童康复训练；市级康复机构接受训练儿童不少于20名；县级康复机构接受训练儿童不少于10名；康复训练场所建筑面积每名儿童平均不低于15平方米（参照《普通幼儿建设标准》2005年）。

3．室内面积应按照功能适当分区，包括教育评估室、集体教学室、个别训练室、教师办公室、音乐/游戏活动室、感觉统合训练室、家长培训室、家长/儿童休息室等，其中，训练用场地面积≥整体使用面积的70%，并有专供儿童使用的卫生间。全日制定点机构，要有符合卫生标准的独立厨房操作间，以提供儿童营养午餐。

4．有户外活动场地，室内康复教学环境通风好，无噪音干扰，场所色彩设计装饰要符合儿童要求。

二、设备设施

定点机构要具备以下设备设施：电视机，DVD机，录音机，数码

照相机，数码摄像机，电脑，投影仪，钢琴或电子琴，教育评估工具，认知训练设备，玩教具，感觉统合训练器具，多种幼儿体育活动、游戏活动器械。

三、康复业务要求

1．康复训练领域应涵盖运动、感知、认知、生活自理、言语交流

和社会适应能力训练六个方面。

2．康复训练流程完整，能进行教育评估，制定个别化康复计划，

包括周计划、月计划、学期计划，训练计划目标应符合儿童发展现状和长远发展需求，并和家长达成一致。按儿童实际情况设计训练课程，开展有针对性的训练。

3．采取主题教学、游戏治疗、音乐治疗、感统训练、作业治疗、行为治疗等方法促进儿童运动、认知、生活自理、言语交流和社会适应能力的提高。

4．质量调控：个案评估档案齐全；有课堂教学效果评估制度并有持续改进措施；每天有家长联系记录；定期征求家长意见，对存在问题及时解决、及时反馈。

四、人员配置

定点机构按照部门设置配备以下工作人员：①行政管理人员：根据定点机构规模合理配备，要求具有大学及以上学历。②教师：占所有工作人员比例的70%左右，包括普通教师、主管教师、教育评估人员。普通教师要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大专及以上学历,普通教师与接受训练儿童的比例为1:4－5；主管教师要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大学及以上学历,主管教师与普通教师的比例为1:5－10；教育评估人员要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大专及以上学历,教育评估人员与接受训练儿童的比例为1:10－15。③保育员：要具有高中（中专）及以上文化程度，与接受训练儿童的比例为 1:5－10。④后勤工作人员：根据定点机构规模合理配备，要求具有高中（中专）及以上文化程度。⑤其他工作人员：如从事音乐治疗、听力统合治疗、感觉统合治疗、多感官训练等工作的人员，要具有大专及以上学历、并接受过相应培训。

五、康复管理要求

1．有智力残疾机构建设的发展规划、年度计划和具体

推进措施，定期的检查、评估、总结。有项目实施的具体方案与措施。

- 定点机构要依法服务，制定和完善岗位职责、质量

安全保证制度、考核制度等各项规章制度，定期组织全体工作人员学习各项规章制度，确保各项工作保质保量完成。

3．定点机构要健全财务和财务管理监督制度；资产管理有专人负责且分工明确；社会捐助物资均分类登记、单独立账；主要收费项目向社会公示。

4．定点机构要加强安全管理，有各项安保制度、安保措施和各种安全预案。

附件6－1   贫困智力残疾儿童抢救性康复项目定点康复机构

审批表

附件6－1

贫困智力残疾儿童抢救性康复项目定点康复机构审批表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 上级主管部门 |  |
| 机构成立时间 |  | 机构登记证号码 |  |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 人员配备 | 工作人员共（ ）名，其中：行政管理（ ）名，康复医师（ ）名，康复治疗师（ ）名，其他（ ）名 |
|  | 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 专 业 | 职 务（称） | 主 岗 工 作 |
| 设备 设施 | 教学设备 | □电视机 □DVD □录音机 □数码照相机 □数码摄像机 □电脑 □投影仪 □钢琴或电子琴 □游戏活动器械 □玩教具：玩具人均 件/套，图书人均 册 |
|  | 训练设备 | □教育评估工具 □认知训练设备 □感统训练器具 □音乐训练设备 □言语沟通训练设备 □多感官训练设备 |
|  | 其他 | □球池 □沙池 □水池 □沙水盘 |
| 场地 规模 | 训练场地 | 室内使用面积（ ）㎡，室外运动场地面积（ ）㎡，布局是否相对独立：是□ 否□ |
|  | 功能用房 | 单训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；集体教室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教育评估室（ ）间，面积（ ）㎡/间；感统训练室（ ）间，面积（ ）㎡/间；音乐/游戏活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长培训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；亲子活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教师办公室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长/儿童休息室，面积（ ）㎡；儿童图书室，面积（ ）㎡ |
|  | 其他 | 儿童专用卫生间 □有 □无；独立的厨房操作间 □有 □无； |
| 业务 开展 | 收训能力 | 年收训智力残疾人儿童 名，其中日间训练 名，寄宿训练 名，其他 名 |
|  | 社区培训指导 | □开展（年培训家长/亲友 名，社区康复员 名，其他 名） □未开展 |
|  | 服务内容 | □康复咨询 □智力评估 □运动能力训练 □感知认知能力训练 □生活自理能力训练 □语言交流训练 □游戏治疗 □音乐治疗 □社会适应性训练 □智力开发 □行为矫治 □家长培训 |

| 上级主管部门意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 省辖市残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 省残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 中国残联社会服务指导中心 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |

注：人员配备情况可以另附页

附件7

贫困孤独症儿童康复救助项目定点

机构准入标准

一、选址与规划布局

1、为保证孤独症儿童安全，方便孤独症儿童及其家长往返，定点机构要设置在环境安全、卫生、交通方便的地点。

2、定点机构室内使用面积≥200平方米，室外运动场地≥100平方米。室内面积应按照功能适当分区，包括教育评估室、集体教学室、个别训练室、教师办公室、音乐/游戏活动室、感觉统合训练室、家长培训室、家长/儿童休息室等，其中，训练用场地面积≥整体使用面积的70%，并有专供儿童使用的卫生间。全日制定点机构，要有符合卫生标准的独立厨房操作间，以提供儿童营养午餐。

二、设备设施

1、定点机构要具备以下设备设施：电视机，DVD机，录音机，数码照相机，数码摄像机，电脑，投影仪，钢琴或电子琴，教育评估工具，认知训练设备，玩教具，感觉统合训练器具，多种幼儿体育活动、游戏活动器械，3平方米以上、安全卫生的球池、沙池、水池或沙水盘两个以上。

2、定点机构可选择配置音乐训练设备、言语沟通训练设备、多感官训练设备等。

三、内设部门及职能

定点机构内设办公室、教学、培训、社工、后勤等部门，办公室负责定点机构日常工作、安全工作，并协调各部门工作；教学部负责康复教育等相关工作；培训部负责教师专业知识和技能培训及家长教育训练技能培训；社工部负责家长接待、沟通、心理支持、社区指导和宣传等工作；后勤部负责卫生、水电、维修、饮食、采购等工作。

四、人员配置

定点机构按照部门设置配备以下工作人员：①行政管理人员：根据定点机构规模合理配备，要求具有大学及以上学历。②教师：占所有工作人员比例的70%左右，包括普通教师、主管教师、教育评估人员。普通教师要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大专及以上学历,普通教师与接受训练儿童的比例为1:2.5－4；主管教师要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大学及以上学历,主管教师与普通教师的比例为1:5－10；教育评估人员要具有医学、教育学、特殊教育学、心理学、社会学等专业大专及以上学历,教育评估人员与接受训练儿童的比例为1:10－15。③保育员：要具有高中（中专）及以上文化程度，与接受训练儿童的比例为 1:5－10。④后勤工作人员：根据定点机构规模合理配备，要求具有高中（中专）及以上文化程度。⑤其他工作人员：如从事音乐治疗、听力统合治疗、感觉统合治疗、多感官训练等工作的人员，要具有大专及以上学历、并接受过相应培训。

工作人员均要求签有用工合同，并按规定参加各种保险。

五、业务开展

定点机构的业务开展要遵循以下原则：①合理选择科学系统且具有连续性的康复训练方法。②科学评估孤独症儿童发展水平。③采取个别化训练模式，促进孤独症儿童各方面能力的发展。④制定个别化教育训练计划：包括周计划、月计划、学期计划，训练计划目标应符合孤独症儿童发展现状和长远发展需求，并和家长达成一致。⑤合理设置课程：课程设置应符合孤独症儿童的康复需求和发育特点，并有课程纲要。⑥质量调控：个案评估档案齐全；有课堂教学效果评估制度并有持续改进措施；每天有家长联系记录；定期征求家长意见，对存在问题及时解决、及时反馈。

六、运行保障

1、定点机构要依法服务，制定和完善岗位职责、质量安全保证制度、考核制度等各项规章制度，定期组织全体工作人员学习各项规章制度，确保各项工作保质保量完成。

2、定点机构要健全财务和财务管理监督制度；资产管理有专人负责且分工明确；社会捐助物资均分类登记、单独立账；主要收费项目向社会公示。

3、定点机构要加强安全管理，有各项安保制度、安保措施和各种安全预案。

附件7－1   贫困孤独症儿童抢救性康复项目定点康复机构

审批表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 上级主管部门 |  |
| 机构成立时间 |  | 机构登记证号码 |  |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 人员配备 | 工作人员共（ ）名，其中：行政管理（ ）名，康复医师（ ）名，康复治疗师（ ）名，其他（ ）名 |
|  | 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 专 业 | 职 务（称） | 主 岗 工 作 |
| 设备设施 | 1.教学设备：□电视机 □DVD □录音机 □数码照相机 □数码摄像机 □电脑 □投影仪 □钢琴或电子琴 □游戏活动器械 □玩教具：玩具人均 件/套，图书人均 册 2.康复训练设备：□教育评估工具□认知训练设备□感统训练器具□音乐训练设备□言语沟通训练设备□多感官训练设备 3.其他：□球池 □沙池 □水池 □沙水盘 |
| 场地规模 | 训练场地 | 室内使用面积（ ）㎡，室外运动场地面积（ ）㎡，布局是否相对独立：是□ 否□ |
|  | 功能用房 | 单训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；集体教室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教育评估室（ ）间，面积（ ）㎡/间；感统训练室（ ）间，面积（ ）㎡/间；音乐/游戏活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长培训室（ ）间，面积（ ）㎡/间；亲子活动室（ ）间，面积（ ）㎡/间；教师办公室（ ）间，面积（ ）㎡/间；家长/儿童休息室，面积（ ）㎡；儿童图书室，面积（ ）㎡ |
|  | 其他用房 | 儿童专用卫生间 □有 □无；独立的厨房操作间 □有 □无； |
| 业务 开展 | 受训能力 | 年收训孤独症儿童 名，其中日间训练 名，寄宿训练 名，其他 名 |
|  | 社区培训指导 | □开展（年培训家长/亲友 名，社区康复员 名，其他 名） □未开展 |
|  | 服务内容 | □康复咨询 □康复评估 □运动疗法 □作业疗法 □言语疗法 □音乐治疗 □听力统合治疗 □感觉统合治疗 □多感官训练 □生活自理能力训练 □社会适应性训练 □家长培训 □其他： |

附件7－1

贫困孤独症儿童抢救性康复项目定点康复机构审批表

| 上级主管部门意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 省辖市残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 省残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 中国残联社会服务指导中心 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |

注：人员配备情况可以另附页

附件8

残疾人辅助器具服务中心建设准入标准

第一章  总  则

第一条 辅助器具服务中心（以下简称辅具中心）是为残疾人及其他功能障碍者（以下简称残障者）提供辅助器具服务的专业康复机构，承担各级政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目，针对残疾人的辅助器具需求开展需求调查、评估适配、产品研发、适应性训练、使用指导、居家无障碍改造、居家辅具组合适配、咨询转介、知识宣传、维护维修、回收租借等服务职能。

第二条 为加强和规范辅具中心建设和管理，促进残疾人辅助器具服务事业的健康发展，制定本标准。

第三条 辅助器具是指由残疾人使用的，用于预防、补偿、减轻、或抵消损伤、残疾或残障的任何产品、器械、设备或技术系统。能够有效地帮助残障者补偿功能，克服障碍，改善生存质量，提高其独立生活、学习和工作能力。

第四条 本标准是辅具中心建设的最低标准，有条件的地区可根据实际情况适当提高建设标准。

第二章 选址与规划布局

第五条 辅具中心建设要按照残疾人的康复需求，统筹安排，合理布局，重点扶持，分类指导。

第六条 辅具中心建设要以服务区域的人口数量或残疾人人口数和承担的具体工作职能为依据，综合考虑本地经济发展水平及社会发展的各项因素，合理确定建设级别和规模。

第七条 辅具中心建设地点应选择交通便捷、人口相对集中的区域，以方便残疾人获得辅助器具服务。

第八条 辅具中心业务场地包括辅助技术产品与功能展示体验、评估适配、维修改制及适应性训练等。场地应执行国家无障碍设计相关规定。

第三章 规模与功能

第九条 各级辅具中心建设规模与服务功能。

一级辅具中心建筑面积不少于600平方米 ，其中业务用房面积不低于总面积的70%。主要工作职能是面向各类残疾人开展基本辅助器具服务，包括：需求调查、产品及技术展示、评估选配、使用指导、转介咨询、知识宣传、维护维修以及对社区服务人员进行专业培训等。

二级辅具中心建筑面积不少于1600平方米, 其中业务用房面积不低于总面积的70%。主要工作职能面向各类残疾人，开展具有一定专业水平的辅助器具服务，包括：辅助器具评估适配、产品研发、假肢矫形器装配、助视器验配、助听器验配、适应性训练、使用指导、家居无障碍改造、信息资讯、知识宣传以及对有关辅助器具机构提供技术支持和人员培训等。

三级辅具中心建筑面积不少于4000平方米，其中业务用房面积不低于总面积的70%。主要工作职能是面向各类残疾人，开展专业水平较高的辅助器具服务，在二级机构职能基础上，根据残疾人需求开展辅助器具产品研发和技术推广工作。

第四章 业务部门设置

第十条 各级辅具中心业务部门设置。

一级辅具中心业务部门设置。

1、综合服务科（部）：开展残疾人基本辅助器具的评估选配、使用指导、维护维修等服务。

2、社区工作科（部）：指导社区开展辅助器具需求调查及服务工作；培训社区服务人员；开展辅助器具转介服务、信息咨询、知识宣传等服务。

二级辅具中心业务部门设置。

1、肢体辅具科（部）：开展肢体残疾人辅助器具评估适配服务工作；针对残疾人功能改善的特殊服务要求，提供个性化的辅助器具设计及定（改）制的专业化服务。

2、听力语言辅具科（部）：开展听力语言类残疾人辅助器具评估适配专业服务，如助听器验配等。

3、视力辅具科（部）：开展视力类残疾人辅助器具评估适配专业服务，如低视力助视器验配等。

4、假肢矫形器科（部）：开展常规的假肢、矫形器装配服务。

5、无障碍工程科（部）：为残疾人提供家居环境无障碍设计改造服务。

6、社会工作科（部）：推动辅助器具服务进社区；供业务指导、人员培训和专业支持；开展辅助器具信息资讯、知识宣传等服务。

三级辅具中心业务部门设置。

1、肢体辅具科（部）：开展肢体残疾人辅助器具评估适配服务工作；针对残疾人功能改善的特殊服务要求，提供个性化的辅助器具设计及定（改）制的专业化服务。

2、听力语言辅具科（部）：开展听力语言类残疾人辅助器具评估适配专业服务，如助听器验配等。

3、视力辅具科（部）：为视力残疾人提供各类辅助器具评估适配专业服务，如低视力验配等。

4、假肢矫形器科（部）：提供各类假肢、矫形器装配服务。

5、无障碍工程科（部）：开展公共和家居环境无障碍设计改造服务。

6、综合评估科（部）：开展与辅助器具服务相关的个性化康复评估服务，为制定辅助器具适配方案提供依据。

7、综合康复科（部）：开展以辅助技术服务相关的康复医学诊断、治疗和康复训练。

8、社会工作科（部）：推动辅助器具服务进社区；提供业务指导、人员培训和专业支持；开展辅助器具信息资讯、知识宣传等服务；争取社会资源参与辅助器具服务；参与当地辅助器具服务相关规划、政策的研究与制定。

第五章 人员配置

第十一条 专业技术人员应具有康复医学或康复工程技术等相关专业背景，经过专业培训，持证上岗。

各级辅具中心人员配置：

一级辅具中心人员不少于10人，业务人员不少于职工总数60%；；中级以上专业技术职务人员不少于1人。

二级辅具中心人员不少于30人，业务人员不少于职工总数70%；中级以上专业技术职务人员不少于6人。

三级辅具中心人员不少于50人，其中业务人员不少于职工总数70%；中级以上专业技术职务人员不少于10人，副高级以上专业技术职务人员不少于3人。

第六章 设备设施

第十二条 各级辅具中心建设根据规模、功能和任务，合理配置相关的设备设施。

第十三条  各级辅具中心设备设施。

一级辅具中心。

1、肢体辅具服务：打磨机、砂轮机、焊机、切割机、台钻、热风枪、手持砂带机、手电钻、震动锯、工作台、移动工作台、台钳、平行杠、训练阶梯、五金工具、适配训练设施等。。

2、视力辅具服务：低视力远用视力表、低视力近用视力表；对比敏感度测试卡、色觉图谱、视野计；带状光检影镜、电脑验光仪、试镜架、镜片箱；低视力验配箱、各类光学助视器、手持式电子助视器、台式电子助视器、滤光镜、放大软件、读屏软件、护眼灯、阅读架、大字读物；视功能训练图谱、光箱、视功能训练玩具等。

3、听力语言辅具服务：带声场纯音听力计、助听器编程器、耳模制作设备、声级计、额带镜、耳鼻科常用器械等。

二级辅具中心。

在一级中心的基础上增加以下设备：

1、肢体辅具服务：肌电测试仪、真空泵、平板加热器、烤箱、承重取型架、气动石膏锯、风镐、激光对线仪、高低温水箱、空气压缩机、车床、铣床、曲线据、石膏工具、矫形器工具、X光骨科看片灯箱、冲击钻、水平仪等。

2、视力辅具服务：裂隙灯、眼底镜、色盘、镜片焦度计、大字电话、视障标签笔、视障标记笔、点显器、生活情境模拟训练设备设施等。

3、听力语言辅具服务：助听器性能测试仪等。

三级辅具中心。

在二级中心的基础上增加以下设备：

1、肢体辅具服务：步态分析仪、压力测试系统、肌力测试仪、腊疗箱、高低频电疗仪、轮椅测量椅等。

2、视力辅具服务：视觉电生理检查仪、综合验光仪、听书机、盲杖、定向行走训练设备设施等。

第七章 机构管理

第十四条 辅具中心实行主任负责制，主要领导应具有与辅具中心主要业务相关教育背景和工作经历，具有一定的管理能力和水平，胜任中心管理工作。领导班子配置合理、分工明确，各项工作有专人负责。

第十五条 加强人才队伍建设。根据国家关于事业单位人事制度改革的原则，制定科学合理的人员培训、聘用、岗位管理、绩效考核、继续教育、奖惩和职务晋升等人事管理制度。

第十六条 运行要充分考虑安全保障措施。完善辅具服务标准、技术操作规范等各项业务管理制度。为残疾人提供安全、有效的辅具服务。

第十七条 严格执行国家会计法和有关财务制度，有健全的财务管理和监督制度，各类会计档案、凭证、帐簿、报表符合会计制度，保存完好。

第十八条 有健全的设备管理制度，各种设备、器材要建立规范的帐目，主要设备建立档案。维护各种设施、设备，保证水、电、气、暖正常供给，保证内外环境优美，清洁卫生。

第十九条 有专门信息管理部门和相关工作制度，建立各项业务档案，保持档案完整，数据准确。

第二十条 发挥党组织的政治核心作用和监督保障作用，加强精神文明建设，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德。

第八章  附  则

第二十一条 本标准由中国残疾人联合会负责解释。

第二十二条 本标准自发布之日起开始实施。

附件8－1    残疾人辅助器具服务定点机构审批表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 机构地址 |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 上级主管部门 |  |
| 机构成立时间 |  | 机构登记证号码 |  |
| 隶属关系 | □残联 □教育 □民政 □卫生 □民办 □其他______________________ |
| 人员配备 | 工作人员共（ ）名，其中：行政管理（ ）名，技术人员（ ）名，其他（ ）名 |
|  | 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 专 业 | 职 务（称） | 主 岗 工 作 |
| 设备设施 | 肢体辅具 服务 | □打磨机 □砂轮机 □焊机 □切割机 □台钻 □热风枪 □手持砂带机 □手电钻 □震动 锯 □工作台 □移动工作台 □台钳 □平衡杠 □训练阶梯 □肌电测试仪 □真空泵 □平板 加热器 □烤箱 □承重取型架 □气动石膏锯 □风镐 □激光对线仪□高低温水箱 □空气压 缩机 □车床 □铣床 □曲线锯 □冲击钻 □石膏工具 □矫形工具 □水平仪 □步态分析仪 □压力测试仪 □肌力测试仪 □蜡疗箱 □高低频电疗仪 □轮椅测量椅 □其他 |
|  | 视力辅具服务 | □低视力远、近用视力表 □对比敏感测试卡 □色谱图谱 □视野计 □带状光检影镜 □电脑验光仪 □试镜架、镜片箱 □视功能训练图谱、光箱 □低视力验配箱 □裂隙灯 □眼底镜 □色盘 □镜片焦度计 □大字电话 □视障笔 □点显器 □视觉电生理检查仪 □综合验光仪 □听书机 □盲杖 □生活情景训练设备 □定向行走训练设备 □其他 |
|  | 听力语言辅具服务 | □带声场纯音听力计 □助听器编程器 □耳模制作设备 □声级计 □助听器性能测试仪 □额帯镜 □其他： |
| 场地规模 | 建筑面积（ ）㎡，其中业务用房面积（ ）㎡，布局是否相对独立：是□ 否□ |
| 业务开展 | 部门设置 | □肢体辅具科（部） □听力语言辅具科（部） □视力辅具科（部） □假肢脚形器科（部）□无障碍工程科（部） □综合评估科（部） □综合康复科（部） □社会工作科（部） □综合服务科（部）□社区工作科（部） |
|  | 服务内容 | □需求调查□评估适配□产品研发□产品及技术展示□适应性训练□使用指导□居家无障 碍改造□居家辅具组合适配□咨询转介□知识宣传□维护维修□回收租借□人员培训□假肢 矫形器装配□助视器验配□助听器验配 |

附件8－1

残疾人辅助器具服务定点机构审批表

| 上级主管部门意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 省辖市残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 省残联 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 中国残联辅助器具服务中心 意 见 | 签字（盖章） 年 月 日 |

注：人员配备情况可以另附页